**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**от 25 октября 2018г.**

**КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** расположенная по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2018 год согласно правил утвержденных постановлением Правительства РК от 08.11.2017г №719.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил) **31 октября** 2018 года до 12 ч. 00 мин. в **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **31 октября** 2018 года в 14 ч. 00 мин в **Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **1ноября** 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Тех. описание** | **Объем закупа** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Биологический микроскоп для лабораторных исследований с оптикой | Увеличение от 40 до 1600х (опция) Визуальная насадка Тринокулярная Infinitive, вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ±5 дптр, межзрачковое расстояние 55-75 мм Окуляры широкопольные EWF 10х/20 мм опция: 16х/12 Штатив встроенная регулируемая полевая диафрагма, металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 300 x 270 мм с резиновыми ножками Револьвер объективов 5 позиционное реверсное наклон объективов к штативу Набор объективов ICO Infinitiveпланахроматы 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65\*, 100x/1.25\* (масляная иммерсия) \* пружинящая оправа для защиты препарата, цветная маркировка, увеличение в соответствии с международными стандартами Опция: ICO PlanInfinitive 2/0.5; 50х/0.90\* (масляная иммерсия); 60х/0.80\*; 100х/0,36-1,25\* (масляная иммерсия) с ирисовой диафрагмой Предметный столик координатный с нониусом 160 х 140 мм, коаксиальная рукоятка управления по осям ХY, правосторонняя, стеклянная подложка Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, центрируемый A 1.25, с держателем светофильтров Фокусировка - коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки - диапазон фокусировки 40 мм - встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата - механизм регулировки плавности хода Источник света галогенная лампа, 6 В, 30 Вт либо ЛЕД освещение 5 Вт. Источник питания встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый Электропитание 220 В, 50 Гц Требуемые предохранители 250 В, 2 A Рабочая температура 18 - 35°С Влажность менее 85 % Габариты, вес 30 x 30 x 39 см, 7 кг | 1 шт | 430 000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора по заявке Заказчика |
| 2 | Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче | Амфетамины,марихуана, опиаты,метамфетамин, кокаин, бензодиазепины | 25 шт | 30 000 |
| 3 | Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче | Амфетамины,марихуана, опиаты,метамфетамин, кокаин, бензодиазепины + канабиойды | 25 шт | 30 000 |  |  |

**2018 жылдың 25 қазан бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

СҚО, Петропавл, қаласы Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДБ» КММ «Үшінші қалалық ауурхана» ШЖҚ КМК 08.11.2017ж. Үкіметінің қаулысы № 719 қаулысымен бекітілген ережелерге сәйкес 2018 жылға баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілердің сатып алу үшін. Сатып алу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде кепілді тегін медициналық көмек және медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту сәйкес жасалған, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) 2018 жылдың **31 қазан** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі 2018 жылдың **31 қазан** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары 2018 жылдың **1 қараша** интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алудың атауы** | **Техникалық сипаттама** | **Сатып алу көлемі** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізу орны** | **Жеткізу шарттары** |
| 1 | Оптикалық зертханалық зерттеулерге арналған биологиялық микроскоп | 40-тан 1600х-қа дейін үлкейту (опция) визуалды қондырма Infinitive, айналмалы (360°), окулярлы түтіктердің еңкіші 30°, диоптриялық нысаналау ±5 дптр, тесікаралық қашықтық 55-75 мм Окулярлар кең табанды Ewf 10х / 20 мм опция: 16х / 12 Штатив кіріктірілген реттелетін далалық диафрагма, металл, отқа төзімді эмальмен боялған, 4X/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65\*, 100x/1.25\* (майлы иммерсия) \* препаратты қорғауға арналған серіппелі оправа, түрлі-түсті таңбалау, халықаралық стандарттарға сәйкес ұлты Опция: ICO PlanInfinitive 2/0.5; 50х / 0.90\* (майлы иммерсия); 60х/0.80\*; 100х/0,36-1,25\* (майлы иммерсия) ирис диафрагмасы бар заттық үстел 160 х 140 мм нониусы бар координаталық, Ху осьтері бойынша басқарудың коаксиальды тұтқасы, оң жақты, шыны төсеніш Аббе Конденсаторы биіктігі бойынша реттелетін ирис диафрагмасы бар, орталықтанатын A 1.25, жарық сүзгілері ұстағышпен фокус-қатаң және дәл фокус механизмі коаксиальды бұрандалар-фокус ауқымы 40 мм- препаратты қорғау үшін қайта пішу кезінде фокустауды бұғаттаудың және жылдам орнатудың кіріктірілген механизмі-жүрістің бірқалыпты реттеуін реттеу механизмі жарық көзі галогенді шам, 6 В, 30 Вт не мұз 5 Вт. Штативке кіріктірілген қорек көзі қорек блогы, 220 В, реттелетін электр қорегі 220 В, 50 Гц талап етілетін сақтандырғыштар 250 В, 2 A жұмыс температурасы 18 - 35°С ылғалдылығы 85% - дан кем габариттер, салмағы 30 x 30 x 39 см, 7 кг | 1 дана | 430 000 | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы) | Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 2 | Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче | Амфетамины,марихуана, опиаты,метамфетамин, кокаин, бензодиазепины | 25 дана | 30 000 |
| 3 | Экспресс тест-панель для определения наркотиков в моче | Амфетамины,марихуана, опиаты,метамфетамин, кокаин, бензодиазепины + канабиойды | 25 дана | 30 000 |  |  |