**2019 жылдың 6 ақпан бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

СҚО, Петропавл, қаласы Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДБ» КММ «Үшінші қалалық ауурхана» ШЖҚ КМК 08.11.2017ж. Үкіметінің қаулысы № 719 қаулысымен бекітілген ережелерге сәйкес 2018 жылға баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілердің сатып алу үшін. Сатып алу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде кепілді тегін медициналық көмек және медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту сәйкес жасалған, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2019 жылдың 12ақпан** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2019 жылдың 12ақпан сағат 14.00-де Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары 2019 жылдың **21ақпан** интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алудың атауы** | **Техникалық сипаттама** | **Сатып алу көлемі** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізу орны** | **Жеткізу шарттары** |
| 1 | Жинағы iVAS SYSTEM Kit үшін кифопластика | Кифопластикаға арналған жиынтық құрамы: дистальды ұшында баллоны бар қуыс түтікті білдіретін баллон катетері. Баллон омыртқа денесінің кеуекті сүйегін қысуға арналған. Баллонды катетер омыртқа денесіне канюль арқылы жеткізіледі. Енгізу кезінде канюльдің дистальды ұшымен бір деңгейде баллонды катетердің дистальды ұшы болғанда көрсетілетін тереңдік белгісінің міндетті болуы. Рентгенконтрасты маркерлердің міндетті болуы - баллонның дистальды және проксимальды ұшының орналасуын көрсететін екі белгі. Баллон өлшемі:  - 2 мл көлемінде, ұзындығы 16,7 мм, диаметрі 10.9 мм  - Көлемі 4 мл, ұзындығы 24.0 мм, диаметрі 14.9 мм  - Көлемі 5 мл, ұзындығы 27.0 мм, диаметрі 16.0 мм  Ең үлкен көлемі 5 мл, ең үлкен қысымы 400 psi (27 атмосфер) – 1 дана, алмас ұштығы бар зондты Канюль – 1 дана, конустық ұштығы бар зондты – 1 дана, тиекті жүйесі бар Шприц – 1 дана, бір реттік сорғы болып табылатын Инфлятор 0,5 см 3 / мл қадаммен баллонды катетерге контрасты енгізу үшін пайдаланылады. Инфлятор көлемінің дәлдігі ± 0,5 мл – 1 дана, бекіту краны – 1 дана. | 5 дана | 1 883 200,00 | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы | Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 30-40 күн жеткізу |
| 2 | Балон катетері Balloon catheter | Баллон катетері дистальды ұшында баллоны бар қуыс түтікше. Баллон омыртқа денесінің кеуекті сүйегін қысуға арналған. Баллонды катетер омыртқа денесіне канюль арқылы жеткізіледі. Енгізу кезінде канюльдің дистальды ұшымен бір деңгейде баллонды катетердің дистальды ұшы болғанда көрсетілетін тереңдік белгісінің міндетті болуы. Рентгенконтрасты маркерлердің міндетті болуы - баллонның дистальды және проксимальды ұшының орналасуын көрсететін екі белгі. Баллон өлшемі:  - 2 мл көлемінде, ұзындығы 16,7 мм, диаметрі 10.9 мм  - Көлемі 4 мл, ұзындығы 24.0 мм, диаметрі 14.9 мм  - Көлемі 5 мл, ұзындығы 27.0 мм, диаметрі 16.0 мм  Ең үлкен көлемі 5 мл, ең үлкен қысымы 400 psi (27 атмосфера). | 5 дана | 1 230 535,00 |  |  |
| 3 | Қол Дрель HAND DRILL, өлшемі 10G,  7.75 дюйм | Ұзындығы қолмен кифопластика процедурасын жүргізу үшін бұрғылау. Өлшемі 10 G, 7.75 дюйм, қадам 2 мм.міндетті түрде 0 (нөл) белгісінің болуы, ол қол дрелінің дистальды ұшы енгізу кезінде канюльдің дистальды ұшы қосылған кезде көрсетеді. | 5 дана | 324 865,00 |  |  |
| 4 | Vertaplex сүйек цементі | Цемент-2 стерильді оралған компонентті білдіреді:бір компонент: келесі құрамдағы түссіз сұйық мономер қышқыл-тәтті иісі бар ампула:  -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.  -N, n - диметилпаратолуидин-0,10 мл.  -Гидрохинон USP-0,75 мг.  Басқа компонент: пакет 1/2 доза 20гр ұсақ ұсақталған ұнтақ ( тегіс, сынған микроскопиялық үлпектер; үлпектердің арасында ауа болады, бұл сұйық мономердің толық енуіне ықпал етеді) :  -Полиметилметакрилат-14,0 гр. (бензоил пероксиді – 2,6% қоса алғанда).  -Барий сульфаты Е. Р-6,0 гр | 5 дана | 205 000,00 |  | Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 5 | Vertaplex сүйек цементі | Цемент-2 стерильді оралған компонентті білдіреді:бір компонент: келесі құрамдағы түссіз сұйық мономер қышқыл-тәтті иісі бар ампула:  -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.  -N, n - диметилпаратолуидин-0,10 мл.  -Гидрохинон USP-0,75 мг.  Басқа компонент: пакет 1/2 доза 20гр ұсақ ұсақталған ұнтақ ( тегіс, сынған микроскопиялық үлпектер; үлпектердің арасында ауа болады, бұл сұйық мономердің толық енуіне ықпал етеді) :  -Полиметилметакрилат-14,0 гр. (бензоил пероксиді – 2,6% қоса алғанда).  -Барий сульфаты Е. Р-6,0 гр  Жеткізу үшін шприц және катетері бар жиынтықта. | 5 дана | 405 000,00 |  |  |
| 6 | Вертебропластикаға арналған инелер | Мандрен мен троакардың мінсіз сәйкес келуі соңғысының бітелуін болдырмайды-төрт қырлы және шабылған мандрендар өзара алмасады  - стандартты калибр 10 G (3,4 мм), 11g(3,05 мм), 13G (2,41 мм)- ұзындығы 12,7 мм  -10 G калибр ұзындығы 22,9 см болуы мүмкін – | 5 шт | 82 500,00 |  |  |

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**от 6 февраля 2019г.**

**КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** расположенная по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2018 год согласно правил утвержденных постановлением Правительства РК от 08.11.2017г №719.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил) **12 февраля 2019 года до 12 ч. 00 мин. в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **12 февраля 2019 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе 21 февраля 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Тех. описание** | **Объем закупа** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Набор iVAS SYSTEM KIT для кифопластики | Состав набора для кифопластики: Катетер балонный, который представляет собой полую трубку с баллоном на дистальном конце. Баллон предназначен для сжатия губчатой кости тела позвонка при раздувании с контрастным веществом. Баллонный катетер доставляется через канюлю в тело позвонка. Обязательное наличие метки глубины, которая указывает, когда дистальный конец баллонного катетера на одном уровне с дистальным концом канюли во время введения. Обязательное наличие рентгенконтрастных маркеров - две метки, которые показать расположение дистального и проксимального конца баллона. Размер баллона:  - При объеме 2 мл, длина составляет 16,7 мм, диаметр 10.9 мм  - При объеме 4 мл, длина составляет 24.0 мм, диаметр 14.9 мм  - При объеме 5 мл, длина составляет 27.0 мм, диаметр 16.0 мм  Максимальный объем 5 мл, максимальное давление 400 psi (27 атмосфер) – 1 шт, Канюля с зондом с алмазным наконечником – 1 шт, Зонд с коническим наконечником – 1 шт, Шприц с запорной системой – 1 шт, Инфлятор, который представляет собой одноразовый насос, с шагом 0,5 см 3 / мл, используется для введения контраста в баллонный катетер. Точность объема инфлятора составляет ± 0,5 мл – 1 шт, Запорный кран – 1 шт. | 5 шт | 1 883 200,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка 30-40 дней после подписания договора |
| 2 | Катетер балонный Balloon catheter | Баллонный катетер представляет собой полую трубку с баллоном на дистальном конце. Баллон предназначен для сжатия губчатой кости тела позвонка при раздувании с контрастным веществом. Баллонный катетер доставляется через канюлю в тело позвонка. Обязательное наличие метки глубины, которая указывает, когда дистальный конец баллонного катетера на одном уровне с дистальным концом канюли во время введения. Обязательное наличие рентгенконтрастных маркеров - две метки, которые показать расположение дистального и проксимального конца баллона. Размер баллона:  - При объеме 2 мл, длина составляет 16,7 мм, диаметр 10.9 мм  - При объеме 4 мл, длина составляет 24.0 мм, диаметр 14.9 мм  - При объеме 5 мл, длина составляет 27.0 мм, диаметр 16.0 мм  Максимальный объем 5 мл, максимальное давление 400 psi (27 атмосфер). | 5 шт | 1 230 535,00 |
| 3 | Дрель ручная HAND DRILL, размером 10G,  7.75 дюймов | Длина ручная представляет собой сверло для проведения процедуры кифопластика. Размер 10 G, 7.75 дюймов, шаг 2 мм. Обязательное наличие метки 0 (ноль), которая указывает, когда дистальный конец ручной дрели совмещена с дистальным концом канюли во время введения. | 5 шт | 324 865,00 |
| 4 | Костный цемент VertaPlex | Цемент - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента:Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава:  -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.  -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл.  -Гидрохинон USP- 0,75 мг.  Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка ( плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава:  -Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%).  -Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. | 5 шт | 205 000,00 |  | Поставка 30-40 дней после подписания договора |
| 5 | Костный цемент VertaPlex | Цемент - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента:Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава:  -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл.  -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл.  -Гидрохинон USP- 0,75 мг.  Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка ( плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава:  -Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%).  -Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр.  В комплекте со шприцом и катетером для доставки. | 5 шт | 405 000,00 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | Иглы для вертебропластики | Идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего -четырёхгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы  -стандартный калибр 10 G(3,4 мм), 11G(3,05 мм), 13G (2,41 мм)- длина 12,7 мм  -10 G калибр также возможен с длиной 22,9 см. –цветовая маркировка мандренов и троакара | 5 шт | 82 500,00 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |