**Сатып алуды өткізу туралы хабарландыру баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**14 наурыздағы 2019 жылы.**

**Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК Үшінші қалалық ауруханасы" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" находящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2019 жылға,** сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызмет көрсету бойынша тегін медициналық көмектің кепілді көлемін жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"

Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы мен сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынылатын тауарлар талаптарына 4-тарауында "Ереже") 26 наурыз 2019 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27. 3-қабат (әкімшілік) Байланыс телефоны: 8(7152) 50-26-86.

Конверттерді ашу және қорытынды шығару 26 наурыз 2019 жылғы 15 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Протокол итогов болады интернет ресурсында 27 наурыз 2019 жылы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Сипаттамасы | Объем закупа | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) | Жеткізу орны | Жеткізу мерзімі мен шарттары |
| 1 | Бедренный компонент | оң және сол, материал – кобальтохромовый қорытпасы, тірек бөлігі бетінің мыщелков бар бірыңғай радиусы "сагиттальной жазықтықта диапазонында 0 градусқа дейін 95 градус майыстыру екі мыщелка" дистальной бөлігінде бар бірыңғай радиусы алдыңғы шептегі жазықтықта, 9, стандартты мөлшерін: переднезадние мөлшері 51-ден 75 мм, наружновнутренний 57 82 мм, ішкі переднезадние мөлшері 35 до58, қалыңдығы алдыңғы ернемек – 8 мм артық, қалыңдығы артқы ернемек 8 мм-ден аспайды, орнату талап етпеуі тиіс қосымша сүйек резекция қалыптастыру үшін боразда астында надколенник жоқ, қораптар астында артқы тұрақтандырғыш, переднезадние мөлшері 40-58 мм, ішкі переднезадней мөлшері 30-дан 40 мм, наружновнутренний 61-ден 88 мм |  |  | СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27 (дәріхана қоймасы) | Поставка в течении 5 күнтізбелік  күн  шартқа қол қою |
| 5 | 1 086 240 |
|  |
| 2 | Большеберцовый компонент | дайындау материалы кобальтохромовый қорытпасы. Бар килевидной нысанын ножку-бабына ступенчатыми бүйір қанаттары, үстіңгі негіз жоқ өңделген махагон түсті ұстағышы бар, материалы – кобальт-хром қорытпасы бар 8-ден кем емес өлшем стандартты жиында. | 5 | 657 500 |
| 3 | Большеберцовый вкладыш | тіркелген, пластиктен сверхвысокомолекулярного полиэтилен, тығыздығын арттыру үшін көлденең байланыстарды молекулалар полиэтилен және арттыру износоустойчивости, үш есе өсіру ұшырауы өндіріс процесінде әсеріне гамма сәуле дозада 30 кГр (3 мрад), кейіннен нагреванием дейін 130 градус. Үстіңгі парағының пішіні сфералық доғасының қалыңдығы 8 – 24 мм, конструкциясы эндопротеза және нысаны большеберцового жапсырманың жасамауы тиіс ротационную қозғалғыштығы бедренного компонент шегінде ±20 градус. | 5 | 461 210 |

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**от 14 марта 2019 года.**

**Организатор закупа: КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2019 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») 26 марта 2019 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** 3 этаж (администрация) Контактный телефон: 8(7152) 50-26-86.

Вскрытие конвертов и подведение итогов 26 марта 2019 года в 15 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе 27 марта 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Объем закупа | Сумма выделенная для закупа (тенге) | Место поставки | Сроки и условия поставки |
| 1 | Бедренный компонент | правый и левый, материал – кобальтохромовый сплав, несущая часть поверхности мыщелков имеет единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 0 градусов до 95 градусов сгибания оба мыщелка в дистальной части имеют единый радиус во фронтальной плоскости, 9 стандартных размеров: переднезадние размеры от 51 до 75 мм, наружновнутренний от 57 до 82 мм, внутренние переднезадние размеры от 35 до58, толщина переднего фланца – не более 8 мм, толщина заднего фланца не более 8 мм, установка не должна требовать дополнительной костной резекции для формирования борозды под надколенник, нет короба под задний стабилизатор, переднезадние размеры от 40 до 58 мм, внутренний переднезадней размер от 30 до 40 мм, наружновнутренний от 61 до 88 мм |  |  | СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27** (склад аптека) | Поставка в течении 5 календарных  дней после  подписания договора |
| 5 | 1 086 240 |
|  |
| 2 | Большеберцовый компонент | материал изготовления кобальтохромовый сплав. Имеет килевидной формы ножку со ступенчатыми боковыми крыльями, верхняя поверхность основания не полированная, материал – кобальт-хромовый сплав, имеет не менее 8 типоразмеров в стандартной линейке. | 5 | 657 500 |
| 3 | Большеберцовый вкладыш | фиксированный, выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который для увеличения плотности поперечных связей между молекулами полиэтилена и повышения износоустойчивости, троекратно подвергнут в процессе производства воздействию гамма излучением в дозе 30 кГр (3 мрад), с последующим нагреванием до 130 градусов по Цельсию. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги, толщина 8 – 24 мм, конструкция эндопротеза и форма большеберцового вкладыша не должны ограничивать ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. | 5 | 461 210 |