**2019 жылдың 30мамыр бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

СҚО, Петропавл, қаласы Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДБ» КММ «Үшінші қалалық ауурхана» ШЖҚ КМК 08.11.2017ж. Үкіметінің қаулысы № 719 қаулысымен бекітілген ережелерге сәйкес 2019 жылға баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілердің сатып алу үшін. Сатып алу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде кепілді тегін медициналық көмек және медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту сәйкес жасалған, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2019 жылдың 6 маусым** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2019 жылдың 6 маусым** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары **2019 жылдың 12 маусым** интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы** | **Техникалықсипаттама** | **Сатыпалукөлемі** | **Бағы** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізуорны** | **Жеткізуорны** |
| 1 | Медициналық сорғыш  әмбебап | Сұйықтықтарды, ағза қуыстарынан және пациенттердің жоғарғы тыныс алу жолдарынан тіндердің бөлшектері мен газдарды соруға, сондай-ақ плевральды қуыстан (дренаж) Сұйықтықтар мен газдарды ұзақ соруға арналған. Аспирация, вакуум-аспирация, миниаборттар үлкен көлемі бар хирургиялық операциялар кезінде, сондай-ақ сорғыту сорғыш ретінде берілетін вакуум ретінде пайдалану үшін ұсынылады: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 кПа, MAX-95 кПа; Су өнімділігі 10 л/мин;  Ауа өнімділігі 32 л / мин;  Секретке арналған ыдыстар-3 немесе 2л екі шыны банкалар;  Сору түтігі-диаметрі 8 мм, ұзындығы 2 м;  Электр Қорегі-230 В, 50 Гц;  Тұтыну қуаты-175 Вт;  Габариттік өлшемдері-350х385х340 мм;  Салмағы 15 кг | 1 шт | 505250,00 | 505250,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 3 күн |
| 2 | Медициналық сорғыш | Плевра қуысынан (дренаж) сұйықтықты және газдарды ұзақ(5 тәулікке дейін және одан көп) соруға арналған.Берілетін вакуум: 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа; Су өнімділігі 2 л/мин;  Ауа өнімділігі 3 л/мин;  Секретке арналған ыдыстар-екі шыны банкалар: 1 және 0.5 л;сору түтігі-диаметрі 6 мм, ұзындығы 2м;электрмен қоректендіру-230 В, 50 Гц;Тұтыну қуаты 15 Вт;  Габариттік өлшемдері-255х230х270 мм; салмағы 3,8 кг. | 1 шт | 309750,00 | 309750,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 3 күн |
| 3 | Медициналық сорғыш | Ағзаның қуыстарынан сұйықтықтарды, мата бөлшектерін және газдарды соруға арналған.  Аспирация көлемі үлкен хирургиялық операцияларда пайдалану үшін ұсынылады. Ең жоғары вакуум: 80 кПа-дан астам;  Су өнімділігі 8 л/мин;  Ауа өнімділігі 32 л / мин;  Секретке арналған ыдыстар-3 немесе 2л екі шыны банкалар;  Сору түтігі-диаметрі 8 мм, ұзындығы 2 м;  Электр Қорегі-230 В, 50 Гц; Тұтыну қуаты-120 Вт;Габариттік өлшемдері-320х350х340мм;  Салмағы 11 кг | 1 шт | 397095,00 | 397095 ,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 3 күн |
| 4 | Лек-1 Аппараты | Пациент тізбегіндегі максималды ток, мА50  Ток реттеу диапазоны, мА 0.5;0.50  Пациент тізбегіндегі токтың пульсация коэффициенті, % 0, 5 электродтар түрлері  Қорғасын (Қорғасын пластина 200х500), көмір тоқылған (әр түрлі формада, 15 данаға дейін, қосымша өтінім бойынша)  Айнымалы ток желісінен қуат көзі 50 Гц, 220В  Желіден тұтынылатын қуат, А 11  Аппараттың орындалуы  жылжымалы, үстел үсті  Габариттік өлшемдері, мм155х186х72  Салмағы, кг1 | 2 шт | 87600,00 | 175200,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 30-45 күн |
| 5 | "Радиус-01 Ин-тер СМ аппараты» | Тұтынылатын қуат (Вт)30-ға дейін  Үздіксіз жұмыс уақыты (сағат)8  Габариттік өлшемдері (мм)320 х 300 х 105  Аппараттың салмағы (кг)3,5  Айнымалы ток желісінен қоректену (В, Гц)  220±22, 50  Электр қауіпсіздігі (қорғау сыныбы)II  Кепілдік пайдалану мерзімі (ай)12  80-ге дейін пациент тогы  Арналар саны 2+1 | 1 шт | 650000,00 | 650000,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 30-45 күн |
| 6 | Аппараты АЛМАГ-01 | Аппаратты электрмен қоректендіру жиілігі 50 Гц, кернеуі 220В (-10%, +10%) немесе 230В (-10%, +6%) ауыспалы ток желісінен жүзеге асырылады.  Аппаратпен желіден тұтынатын қуат, 15 ВА артық емес. Аппараттың габариттік өлшемдері: – электрондық блок-137х60х-әсер ету торабының катушкаларының бірі-15хЖ90 ММ.  Индукторлар катушкаларының саны-4. | 4 шт | 68000,00 | 272000,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 30-45 күн |

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 30 мая 2019 года.**

**КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** расположенная по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2019 год согласно правил утвержденных постановлением Правительства РК от 08.11.2017г №719.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил) **6 июня 2019 года до 12 ч. 00 мин. в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **6 июня 2019 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **12 июня** 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Тех. описание** | **Объем закупа** | **Цена** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Отсасыватель медицинский  универсальный | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж).  Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов, а также в качестве дренажного отсасывателя Задаваемый вакуум: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 кПа, в режиме MAX - 95 кПа;  Производительность по воде 10 л/мин;  Производительность по воздуху 32 л/мин;  Емкости для секрета - две стеклянные банки по 3 или 2л;  Трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м;  Электропитание - 230 В, 50 Гц;  Потребляемая мощность - 175 Вт;  Габаритные размеры - 350х385х340 мм;  Масса 15 кг | 1 шт | 505250,00 | 505250,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,3 дня |
| 2 | Отсасыватель медицинский | Предназначен для длительного (до 5 суток и более) отсасывания жидкости и газов из плевральной полости(дренаж).Задаваемый вакуум: 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа;  Производительность по воде 2 л/мин;  Производительность по воздуху 3 л/мин;  Емкости для секрета - две стеклянные банки: 1 и 0.5 л;Трубка отсоса - диаметр 6 мм, длина 2м;Электропитание - 230 В, 50 Гц;  Потребляемая мощность15 Вт;  Габаритные размеры - 255х230х270 мм; Масса 3,8 кг. | 1 шт | 309750,00 | 309750,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,3 дня |
| 3 | Отсасыватель медицинский с педалью | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма.Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Максимальный вакуум: более 80 кПа;  Производительность по воде 8 л/мин;  Производительность по воздуху 32 л/мин;  Емкости для секрета - две стеклянные банки по 3 или 2л;  Трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м;  Электропитание - 230 В, 50 Гц;  Потребляемая мощность - 120 Вт;  Габаритные размеры - 320х350х340 мм;  Масса 11 кг | 1 шт | 397095,00 | 397095 ,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,3 дня |
| 4 | Аппарат Поток-1 | Максимальный ток в цепи пациента, мА50  Диапазон регулирования тока, мА0…5;0…50  Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %0,5  Виды электродов  свинцовые (свинцовая пластина 200х500), углетканевые (разнообразной формы, до 15 шт., по дополнительной заявке)  Питание от сети переменного тока50 Гц, 220В  Потребляемая от сети мощность, ВА11  Исполнение аппарата  переносной, настольный  Габаритные размеры, мм155x186x72  Масса, кг1 | 2 шт | 87600,00 | 175200,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,30-45 дней |
| 5 | Аппарат «Радиус-01 Интер СМ» | Потребляемая мощность (Вт)до 30  Непрерывное время работы (час)8  Габаритные размеры (мм)320 х 300 х 105  Масса аппарата (кг)3,5  Питание от сети переменного тока (В, Гц)  220±22, 50  Электробезопасность (класс защиты)II  Гарантийный срок эксплуатации (мес)12  Ток пациента (мА)до 80  Количество каналов2+1 | 1 шт | 650000,00 | 650000,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,30-45 дней |
| 6 | Аппарат АЛМАГ-01 | Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%).  Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 15 ВА.  Масса аппарата не бо лее 0,62кг. Габаритные размеры аппарата:- электронного блока – 137х60х - одной из катушек узла воздействия – 15хЖ90 мм. Примечание: предельные отклонения ±3%.  Количество катушек-индукторов – 4. | 4 шт | 68000,00 | 272000,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,30-45 дней |