**2019 жылдың 23 қантар бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

**Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК, аурухана" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" ада-дящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2020 жылға сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"**Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2020 жылдың 30 қантар** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2020 жылдың 30 қантар** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары **2020 жылдың 10 ақпан** интернет-ресурста орналастырылады.

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 23 января 2020 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2020 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **30 января 2020 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **30 января 2020 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **10 февраля** **2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Термоиндикаторы Тип-132 (в упаковке 1000 шт) | Для контроля режима работы паровых стерилизаторов(для применения внутри и снаружи).Относятся к 4 классу, как термовременные,контролирующие: температуру.время и наличие в стерилизующей среде водяного пара.С клеевым слоем.С большим сроком годности, годны 24 месяца | 117 уп | 4000 | 468000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Термоиндикаторы Тип-120 (в упаковке 1000 шт) | Для контроля режима работы паровых стерилизаторов(для применения внутри и снаружи).Относятся к 4 классу, как термовременные,контролирующие: температуру.время и наличие в стерилизующей среде водяного пара.С клеевым слоем.С большим сроком годности, годны 24 месяца | 104 уп | 4000 | 416000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Термоиндикаторы Тип-180 (в упаковке 1000 шт) | Для контроля режима работы паровых стерилизаторов(для применения внутри и снаружи).Относятся к 4 классу, как термовременные,контролирующие: температуру.время и наличие в стерилизующей среде водяного пара.С клеевым слоем.С большим сроком годности, годны 24 месяца | 15 уп | 4000 | 60000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 4 | Простыни в рулоне(200 м) | Рулон гигиенический шириной 80 см,пл.42 | 50 рулонов | 17000 | 850000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 5 | Перчатки латексные | Перчатки латексные опудренные «L» | 10000 пар | 26 | 260000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | Контейнер лаборатоный, стерильный | Контейнер лабораторный для отбора биологических материалов 125 мл с завинчивающейся крышкой | 7 000 шт | 28,70 | 200900 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 7 | Контейнер лаборатоный, стерильный | Контейнер для взятия проб с лопаткой 60 мл | 7 000 шт | 20,70 | 144900 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 8 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная кислородная 1500 мм. однократной стерилизаций взрослая | 700 | 720 | 504000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 9 | Набор ДУО 1220 | Набор двухпросветного катетера (интродьюсерная игла G18 (1.3 x 73мм) проводник 0.89мм х 50см, катетер F12 (4.0 х 20 см) | 100 | 19823 | 19882300 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 10 | Набор ДУО 720 | Набор с двухканальный центральными венозным катетером, S- игла G18 длиной 70 мм; катетер G16/16/ F7 диаметр 2.4мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, изгибоустойчивый проводник 0.89мм х 50см, фиксирующие крылья, дилататор, инъекционные заглушки ин-стоппер без латекса для прерывания инфузии. Скорость потока D/P = 45/40 мл/мин | 200 | 11456 | 2291200 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 11 | Катетер МОНО 420 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером, S-игла G18 длиной 70 мм; катетер G14/ F6 диаметр 2.1мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, изгибоустойчивый проводник 0.89мм х 50см, фиксирующие крылья, дилататор, инъекционная заглушка ин-стоппер без латекса для прерывания инфузии. Скорость потока 60 мл/мин | 600 | 4508,46 | 2705076 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 12 | Направляющий воздуховод | Направляющий воздуховод, диаметром 100 мм размер 5 | 50 | 156 | 7800 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 13 | Направляющий воздуховод | Направляющий воздуховод, диаметром 100 мм размер 4 | 100 | 156 | 15600 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 14 | Направляющий воздуховод | Направляющий воздуховод, диаметром 100 мм размер 3 | 400 | 156 | 62400 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 15 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 9 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 9 | 100 | 1850 | 185000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 16 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 8.5 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 8.5 | 120 | 1850 | 222000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 17 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 8 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 8 | 120 | 1850 | 222000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 18 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 7,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 7,5 | 150 | 1850 | 277500 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 19 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 7,0 | Трахеостомическая трубка с манжетой одноразовая диаметром (мм): 7,0 | 70 | 1850 | 129500 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 20 | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа, скорость потока 96мл/мин дополнен инъекционным портом G16 | 1000 | 160 | 160000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 21 | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа, скорость потока 96мл/мин дополнен инъекционным портом G18 | 8000 | 160 | 1280000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 22 | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля катетер для периферического внутривенного доступа, скорость потока 96мл/мин дополнен инъекционным портом G20 | 6000 | 160 | 960000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 23 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов. | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000мл.  Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый.  Корпус: АБС/САН.  Защитная крышка и защелка из полиэтилена.  Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе.  Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ | 500 шт | 500,00 | 250 000,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |