**№ 10А баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық**

**бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 2020 жылғы 16 қарашадағы**

**Объявление о проведении закупа** **медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, способом запроса ценовых предложений № 10а от 16 ноября 2020 года.**

**1** **Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу: ШЖҚ КМК « Көп бейінві қалалық ауруханасы» КММ «ДБ СҚО» әкімдігінің находящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды медициналық бұйымдарды талап ететін сервистік қызмет көрсету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ережесіне сәйкес , сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 . Бұдан Әрі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания , способом запроса ценовых предложений, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 . Далее « Правила».

2. Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

3. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі-тармағына сәйкес, 108, гл 10 "Ережесін", 23 қараша 2020 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, 3-қабат (әкімшілік) Байланыс телефоны: 8(7152) 51-56-59.

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 108, гл 10 «Правил», 23 ноября 2020 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** 3 этаж (администрация) Контактный телефон: 8(7152) 51-56-59.

4. Конверттерді ашу 23 қараша 2020 жылғы 14 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 23 ноября 2020 года в 14 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | ТӨСЕК көп функционалды механикалық басқармасы  КРОВАТЬ многофункциональная с механическим управлением | Кровать четырехсекционная **Ложе кровати** выполнено из перфорированной стали с полимерно-порошковым покрытием, штатив для внутривенных вливаний, держатели для мочеприемников с обеих сторон. Длина кровати (внешняя) не менее 2100 мм, ширина кровати (внешняя) не менее 900 мм, высота у торца кровати не менее 550 мм, длина ложе не менее 2000 мм, ширина ложе не менее 900 мм. Регулируемые секции не менее 3 с углами наклона : размер секций (ШхД) изголовья не менее 900х750 мм, бедра не менее 900х370 мм, голени не менее 900х470 мм. Неподвижная секция не менее 900х250 мм. Размеры поворотного столика не менее 810х340 мм, высота столика над ложем кровати не менее 400 мм, рабочая нагрузка на столик не менее 20 кг. **Боковые ограждения** по 2 с каждой стороны, опускающиеся с нулевым зазором между кроватью и каталкой для обеспечивания легкого переноса пациента с/на каталки(у), оснащены механизмом плавного и быстрого опускания с системой амортизации, запускаемым одной рукой с помощью быстродействующего и удобного устройства одноступенчатой разблокировки. **Передняя и задняя спинки кровати** литые из полипропилена, с транспортировочными рукоятками, с возможностью снятия одним движением без использования специального инструмента. **Тип управления** **регулируемыми секциями** механический, при помощи двух ручек, установленных у подножия круговыми движениями. **Колеса** 4 шт, самоцентрирующиеся, диаметр не менее 150 мм, блокировка на каждом колесе. **Матрац** 4 секции, толщина поролона не менее 10 см, чехол из клеенки, размеры не менее 2000\*800 мм. Допустимая рабочая нагрузка не менее 215 кг. | 5 | 396000 | 1 980 000 | Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлемді Жеткізушінің есеп шотына қаржыландырудың бөлінуіне қарай күнтізбелік 30 күн ішінде төлейді.  Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней по мере выделения финансирования. | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск**,** ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(склад аптека) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 жұмыс күні ішінде В течении 10 рабочих дней, по заявке Заказчика |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **1 980 000** |