**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2021 жылғы 8 шілдедегі № 36 хабарландыру.**  Сатып алуды ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., к-сі. 27, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды , медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізудің бекітілген қағидаларына сәйкес 2021 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Сатып алуға "Ережелердің"3-тарауының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2021 жылғы 15 Шілдеде 12 сағат 00 минутқа дейін дәріханада 1 қабат** (бұрынғы род ғимараты). мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау 2021 жылғы **15 шілдеде сағат 14.00-де дәріханада 1 қабат (род ғимараты)** мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27.

Қорытындылар хаттамасы конверттерді ашқан күннен **бастап 10 күн ішінде** интернет-ресурста орналастырылатын болады

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 36 от 8 июля 2021 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2021 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375 Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **15 июля 2021 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **15 июля 2021 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Слайды для определения глюкозы (300 шт) к биохимическому анализатору VITROS | Слайды для определения глюкозы (300 шт) к биохимическому анализатору VITROS | 3 уп | 33376 | 100128 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Подушечки с хлоридом магния к биохимическому анализатору VITROS | Подушечки с хлоридом магния к биохимическому анализатору VITROS | 1 уп | 45915 | 45915 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Маска хирургическая трехслойная на резинках | Маска хирургическая трехслойная на резинках | 50000 шт | 23 | 1150000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 4 | Респиратор серый с клапаном выдоха (предоставить образец) | Респиратор с клапаном выдоха FFP3 проницаемость от 99,9% | 1200 шт | 1100 | 1320000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 5 | PROTHROMBIN TIME (PT)  Протромбиновое время Реагенты А и В 4x5ml+4x5ml +2 +8 С | Протромбиновое время Реагенты А и В из Набора реагентов Протромбиновое Время, свертываемости крови; тканевый тромбопластин из мозга кролика, стабилизатор; лиофилизат, количество исследований - 400, фасовка 4 х 5мл, 4 х 2мл, +2 +8 С | 21 | 16 410,00 | 344 610,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | APTT  Активированное Частичное Тромбопластиновое время Реагент А 4x4 ml +2 +8 С | Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, показатель свертываемости крови; цефалин из мозга кролика, микронизированный кремний, буферная среда стабилизатор; лиофилизат, количество исследований - 320, фасовка А 4 х 4 мл, t+2 +8 С | 11 | 16 410,00 | 180 510,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 7 | APTT B (CaCl2)  Активированное Частичное Тромбопластиновое время Реагент В 4х16мл t+2 +8 С | Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, показатель свертываемости крови; буферный раствор хлорида кальций, 0.025 моль/л, стабилизатор, количество исследований - 1280, фасовка В 4 х 16 мл, t+2 +8 С | 3 | 7 515,00 | 22 545,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 8 | COAGULATION CALIBRATOR  Коагуляционный Калибратор 4х1мл +2 +8 С | Коагуляционный Калибратор мл из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯпараметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген, фасовка 4х1 мл, +2 +8 С | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 9 | COAGULATION CONTROL LEVEL I  Контроль коагуляции уровень I 4x1ml +2 +8 С | Контроль Коагуляции уровень I из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, параметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген, фасовка 4 х 1 мл, +2 +8 С | 3 | 8 500,00 | 25 500,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 10 | COAGULATION CONTROL LEVEL II  Контроль коагуляции уровень Il 4х1мл +2 +8 С | Контроль Коагуляции уровень Il из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯпараметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген,фасовка 4 х 1 мл, +2 +8 С | 3 | 8 500,00 | 25 500,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 11 | Кюветы из комплекта Полуавтоматический 4–х канальный коагулометр COAX 4 | Кюветы из комплекта Полуавтоматический 4–х канальный коагулометр COAX 4,фасовка 500 шт/уп. | 25 | 36 520,00 | 913 000,00 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |