Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толық қан сұйылтқышы XN -L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation, Жапония) Разбавитель цельной крови совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation, Япония) | Sysmex XN -350 Автоматты гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеу үшін гидродинамикалық фокустау әдісін (тұрақты токты анықтау) қолдана отырып, эритроциттер мен тромбоциттердің саны мен мөлшерін талдауға арналған толық қанды сұйылтқыш. көлемі 20 литр. t +2 +35 C. Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 20 литров. t +2 +35 C. |
| 2 | Қандағы гемоглобин концентрациясын анықтауға арналған Реагент XN -L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Автоматты гематологиялық анализаторлардағы гемоглобин мөлшерін анықтауға арналған реагент, улы емес, құрамында реагент жоқ цианид, гемоглобинге зақым келтірместен эритроциттердің жасушалық мембраналарының лизисін қамтамасыз ететін натрий сульфаты лаурил негізінде. Sysmex XN -350 Автоматты гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеу үшін натрий лаурил сульфатының концентрациясы-1,7 г/л. қаптама 500 мл. t +1 +30 С. Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, , нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN-350. упаковка 500 мл. t +1 +30 С. |
| 3 | Лизинг реагенті XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Лизирующий реагент совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Sysmex XN -350 Автоматты гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеу үшін эритроциттердің гемолизі мен лейкоциттердің компоненттерін бояуға арналған лизингтік реагент. Қаптама 2л. t + 2 + 35 C. Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN-350. Упаковка 2л. t+2 +35 C. |
| 4 | Бояу реагенті XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Окрашивающий реагент совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Sysmex XN -350 Автоматты гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеу үшін 5 популяция бойынша лейкоциттерді дифференциалды санау кезінде сұйылтылған қан үлгілеріндегі лейкоциттерді бояуға арналған Реагент. Қаптама 2х22 мл. t + 2 + 35 C. Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN-350. Упаковка 2х22 мл. t+2 +35 C. |
| 5 | Тазарту ерітіндісі XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Очищающий раствор совместим с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Құрылғының гидравликалық жүйесінен лизингтік реагенттерді, жасуша қалдықтарын және қан ақуыздарын кетіруге арналған жоғары сілтілі тазартқыш. Sysmex XN -350 Автоматты гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеуге арналған. көлемі 50 мл, t +1 + 30 C. Сильнощелочной очиститель для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 50 мл, t +1 +30 C. |
| 6 | L1 бақылау қаны (төмен деңгей), XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Контрольная кровь L1(низкий уровень), совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Бақылау қаны sysmex XN -350 гематологиялық анализаторларындағы жалпы қан анализін зерттеу кезінде сапаны бақылауға арналған L1 (төмен деңгей) деңгейі. көлемі 3 мл, t+2 + 8 С. Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 3 мл, t+2 +8 С. |
| 7 | L2 бақылау қаны (қалыпты деңгей) , XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Контрольная кровь L2(нормальный уровень) , совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350, (Sysmex Corporation,Япония) | Бақылау қаны sysmex XN -350 гематологиялық анализаторларындағы жалпы қан анализін зерттеу кезінде сапаны бақылауға арналған L2 деңгейі (қалыпты деңгей). көлемі 3 мл, t+2 + 8 С. Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 3 мл, t+2 +8 С. |
| 8 | L3 бақылау қаны (жоғары деңгей), XN-L сериялы автоматты гематологиялық анализаторлармен үйлесімді, XN -350 моделі, (Sysmex Corporation,Жапония) Контрольная кровь L3 (высокий уровень), совместима с Автоматическими гематологическими анализаторами СЕРИИ XN-L, модель XN-350 , (Sysmex Corporation,Япония) | Бақылау қаны sysmex XN -350 гематологиялық анализаторларында жалпы қан анализін зерттеу кезінде сапаны бақылауға арналған L3 (жоғары деңгей) деңгейі. көлемі 3 мл, t+2 + 8 С. Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 3 мл, t+2 +8 С.Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах Sysmex XN-350. объем 3 мл, t+2 +8 С. |
| 9 | биохимиялық реагент БИЛИРУБИН (тікелей) биохимиялық-турбидиметриялық ВА200/400 Анализаторларымен үйлесімді, Biosystems S. A компаниясы шығарған Испания. биохимический реагент БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) совместим с Анализатороми биохимическими -турбидиметрическими ВА200/400, производства компании BioSystems S.A Испания. | БИЛИРУБИН (тікелей) - әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; диазосульфанил қышқылы / натрий нитриті, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. фосфор қышқылы 90 ммоль / л, дигидроксиэтилэтилендиаминоацет қышқылы (EDTA) 4.5 ммоль/л, натрий хлориді 50 ммоль/л, РН 1.5. Реагент в. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль / л.Метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль / л. сызықтық шектер: 15 мг / дл = 257 мкмоль / л. дәлдік: орташа концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль / л қайталану (CV) - 4.3 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 5.3%; орташа концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. қайталануы (СМ) 2.0%, Зертханаішілік көрсеткіш (СМ)- 2.9%. Зерттеу саны -900, қаптамасы 4 x 60 мл + 4 X 15 мл, t+2 + 8 С . БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ)- наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С . |
| 10 | Жуғыш зат-тазартқыш ерітінді керек-жарақтары бар ACL elite/ACL elite PRO (Instrumentation Laboratory Со, АҚШ )in vitro диагностикасы үшін автоматты коагулометриялық анализатормен пайдалануға үйлесімді Моющий агент- очищающий раствор совместим к использованию с анализатором автоматическим коагулометрическим для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Тазартқыш ерітінді. Зертханалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге арналған. Жинаққа мыналар кіреді: Натрий гипохлориті. Шығару формасы: сұйық, қолдануға дайын. Картон пакеттерде жеткізіледі (up.: 1 фл. 80 мл). Сақтау температурасы +15 +25 C . Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . |
| 11 | Жуу ерітіндісі-тазалау ерітіндісі керек-жарақтары бар ACL elite/ACL elite PRO (Instrumentation Laboratory Со, АҚШ )in vitro диагностикасы үшін автоматты коагулометриялық анализатормен пайдалануға үйлесімді Моющий раствор- очищающий раствор совместим к использованию с анализатором автоматическим коагулометрическим для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Тазартқыш ерітінді. Коагулометрлерді күнделікті тазалауға арналған. Жинаққа мыналар кіреді: тұз қышқылы. Шығару формасы: сұйық, қолдануға дайын. Картон пакеттерде жеткізіледі (up.: 1 фл. 500 мл). Сақтау температурасы +15 +25 C . Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках(уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтауыштардың болуы; медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда) үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атауы және сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағадан аспауы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген (рұқсат беру құжаты);

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

6) өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп);

7) Өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға жеткізген күні сатып алатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан кезеңінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде алпыс пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), басталған қаржы жылының қаңтары және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізілімдер кезінде кемінде елу пайызы;

дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он төрт ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп) сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан, басталған қаржы жылының қаңтары кезеңінде және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізу кезінде кемінде он екі ай;

8) шарттың талаптары бойынша фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау;

9)өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 4), 5), 6), 7), 8), 9) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова