**2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 3 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру.** Сатып алуды ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., к. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы 27 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру , фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізудің бекітілген қағидаларына сәйкес 2023 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұдан әрі "ережелер"

Сатып алуға "Қағидалардың"3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2022 жылғы 28 желтоқсанда сағат 12.00-ге дейін. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытындылау **2022 жылғы 28 желтоқсанда 14 сағат 00 минутта дәріханада 1 қабат** (род ғимараты. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27.

Қорытындылар хаттамасы конверттер ашылған күннен бастап 10 күн ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 3 от 21 декабря 2022 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2023 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375и внесении в них изменений и дополнений Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **28 декабря 2022 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **28 декабря 2022 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Сипаттамасы Характеристика** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти, №33. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 2 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти, №51.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 3 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы с узкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти, №51А. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 4 | Щипцы стоматологические извлекающие: 60.067.02 | Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти, №67. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 5 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти, №79. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 6 | Щипцы стоматологические извлекающие: 60.007.01 | Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти, №7. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 7 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы для удаления резцов, клыков и премоляров нижней челюсти, №13. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 8 | Щипцы стоматологические извлекающие: 60.022.01 | Щипцы для удаления моляров нижней челюсти, №22.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 9 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы для удаления моляров верхней челюсти, правой стороны, №17.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 10 | Щипцы стоматологические извлекающие | Щипцы для удаления моляров верхней челюсти, левой стороны, №18.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 шт | 21 856 | 43712 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 11 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной прямой №1. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 12 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной, прямой, №2. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 13 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой, малый, правый, №4. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 14 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой, малый, левый, №4. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 15 | Элеваторы стоматологические | Элеватор для разрушения межкорневых перегородок, №7. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 16 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной прямой, №3. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 17 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой большой, правый, №5. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 18 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой большой, левый, №5. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 19 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой левый №1. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 20 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой левый № 2. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 21 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой левый № 3. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 22 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой правый, №1. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 23 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной угловой, правый, №2. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 24 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной прямой, №1. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 25 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной прямой, №2. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 26 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной, прямой, №3.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 27 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной с двойным изгибом, правый, №1.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 28 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной с двойным изгибом, левый, №1.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 29 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной для разрушения межкорневых перегородок, №1  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 30 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной штыковидный, медиальный, №1  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 2 | 44032 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 31 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной штыковидный, дистальный, №1.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 32 | Элеваторы стоматологические | Элеватор зубной, угловой, правый, №3.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 016 | 1 | 22016 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 33 | Распаторы для костной хирургии | Распатор прямой, № 1, 8 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 736 | 1 | 22736 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 34 | Распаторы для костной хирургии | Распатор изогнутый, №2, 6 мм .  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 22 736 | 1 | 22736 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 35 | Шпатели стоматологические | Гладилка двухсторонняя серповидная и дистальная №6, 160 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 7 616 | 30 | 228480 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 36 | Зеркала гортанные | Зеркало стоматологические с ручкой Ø 22мм, с увеличением .  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 2 800 | 5 | 14000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 37 | Зеркала гортанные | Зеркало стоматологическое с увеличением, без ручки 22 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 7 296 | 5 | 36480 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 38 | Ручки к гортанным зеркалам | Ручка для стоматологических зеркал. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 7 216 | 5 | 36080 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 39 | Кусачки костные | Кусачки костные стоматологические, 179 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 28 160 | 1 | 28160 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 40 | Молотки | Молоток стоматологический хирургический с резиновой накладкой 27х40,5 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 50 096 | 1 | 50096 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 41 | Плоскогубцы стоматологические | Кусачки ортодонтические для проволоки безопасные дистальные, 124 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 27 936 | 1 | 27936 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 42 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости, 150 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 11 760 | 20 | 235200 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 43 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", прямой, 152 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 11 760 | 10 | 117600 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 44 | Ножницы тонкие операционные | Ножницы глазные остроконечные изогнутые, 113 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 9 840 | 3 | 29520 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 45 | Ножницы тонкие операционные | Ножницы глазные остроконечные прямые, 113 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 9 840 | 3 | 29520 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 46 | Пинцеты хирургические | Пинцет хирургический, 1х2 зубый, 150х1,5 мм.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 9 696 | 10 | 96960 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 47 | Пинцеты анатомические | Пинцет анатомический, 150х1,5 мм. Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 8 816 | 10 | 88160 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 48 | Зонды стоматологические | Зонд зубной угловой.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 8 416 | 15 | 126240 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |
| 49 | Лотки почкообразные | Лоток почкообразный, 260 : V=0,5 л.  Материал изготовления из коррозионно-стойких материалов: высоколегированная нержавеющая сталь. Инструмент имеет инструкцию на русском языке и казахском языках. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. | 14 876 | 20 | 297520 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 90 күн Поставка после подписания договора,90 дней |