**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 2023 жылғы 24 ақпандағы № 21** сатып алуды ұйымдастырушы: СҚО, Петропавл қ., к-сі мекен-жайы бойынша орналасқан "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы 27 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ,тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары негізінде 2023 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген" фармацевтикалық қызметтер көрсету және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы "(бұдан әрі – ереже)"қағидалардың" 3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға рұқсат етіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2023 жылғы 3 наурыз сағат 12.00-ге дейін. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27**. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау **2023 жылғы 3 наурыз 14 сағат 00 минутта дәріханада 1 қабат (род ғимараты. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27.**

Қорытындылар хаттамасы конверттер ашылған күннен бастап 10 күн ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 21 от 24 февраля 2023 года Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о **проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2023 год** ,на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **3 марта 2023 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **3 марта 2023 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Сипаттамасы Характеристика** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Трубка соединительная с Т-коннектором к устройству для внутривенного введения MEDRAD Salient. | Трубка соединительная одноразовая стерильная к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентген контрастных веществ к инъекторной системе. Комплектация: магистраль высокого давления с коннектором. Длина магистрали – 150 см. Внутренний диаметр трубки – 0,060 ± 0,002дюймов. Внешний диаметр трубки – 0,100 ± 0,002 дюймов. Материал изготовления коннектора и трубки – поливинилхлорид. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 3х лет. Стерилизация – фабричная (этилен оксид). Индивидуальная упаковка, стерильная. | 600 шт | 4650 | 2790000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 2 | Шприц для рентген контрастных веществ и физиологического раствора, к устройству для внутривенного введения MEDRAD Salient. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. | Материал изготовления – Полиэтилентерефталат. Не содержит ЛАТЕКСА. Индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ. раствором.  Максимальное расчётное давление, не менее300 psi /2068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее -10,0 мл/с. Стерилизация фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная, мягкая из полиэтилена (толщина 0,066 мм) и бумаги.  Комплектация:  -шприц, объемом не менее 190 мл с пылезащитным колпачком и крышкой  -трубка быстрого наполнения | 120 шт | 19950 | 2394000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 3 | Бар-випс,порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 240гр | Бар-випс,порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 240гр | 680 уп | 1400 | 952000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 4 | Трехкомпонентный проявитель на 20л (флаконы А+В+С). | Проявитель предназначен для обработки рентгеновских пленок, в том числе маммографических, в автоматических проявочных машинах.  В состав проявителя входит, гидрохинон, поташ, диэтиленгликоль, 4-гидросиметил-4метил-1фенил-3пирозолидинон. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора. | 10 кан | 26000 | 260000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 5 | Двухкомпонентный фиксаж на 20л (флаконы А+В). | Фиксаж предназначен для обработки рентгеновских пленок, в том числе маммографических, в автоматических проявочных машинах.  В состав фиксажа входит бисульфат натрия, бисульфат аммония, тиосульфат аммония, сульфат аммония, тетраборат натрия. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора. | 10 кан | 13000 | 130000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 6 | Термографическая пленка 25,4\*30,5 № 100 | Термографическая пленка предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере. Данная пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как простого офисного принтера, при этом отпадает необходимость использовать темную комнату, процесс проявки, разведение химреактивов. Голубая полиэстеровая подложка значительно улучшает восприятие мелких деталей изображения и снижает утомляемость глаз. | 20 уп | 67000 |  | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 7 | Пленка медицинская рентгеновская синечувствительная, с размерами: 35x43 см № 100 | Синечувствительная рентгеновская пленка. Рентгеновская пленка используется с рентгенографическими кассетами с экранами GREEN400 сенсибилизированными в синий части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545±5 нм. Рентгеновская пленка изготовлена по новейшей технологии плоских микрокристаллов галогенидов серебра T-grains и гарантирует безупречное качество и высокую информационную емкость изображения. | 10 уп | 49000 |  | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 8 | Клеёнка подкладная,рыжая | с ПВХ покрытием, шириной: 1,0 м. с намоткой 45-50 метров в рулоне. многоразовое использование; плотность материала составляет 250 гр/м +50, что позволяет удерживать большой объём влаги на протяжении длительного времени; эластичная; нежные, теплопроводна; моется моющими и дезинфицирующими средствами | 450 метров | 1200 | 540000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 9 | Клеёнка подкладная,медицинская, зеленая | Выпускается в рулонах по 45 погонных метров в каждом,ширина рулона -0,84м+ 4%,Класс АПлотность 250г/м2 | 500 метров | 1250 | 625000 |  |  |
| 10 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное, емкость гофрированного баллона 250 мл (Гармошка) | Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное, емкость гофрированного баллона 250 мл (Гармошка) | 100 уп | 1980 | 198000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 11 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное, емкость гофрированного баллона 500 мл (Гармошка) | Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное, емкость гофрированного баллона 500 мл (Гармошка) | 100 уп | 2200 | 220000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |